## Répartition énergie
Répartition énergie |  | 1400 | Appareil |  | Économie | Sources | ADEME 06 | CREDOC 08 | RGP (rennes) | Terr. Energie 03 | Obs. Energ. 98 | Quebec 06 | EDF
Chauffage | 70% | 980 | VMC-DF | 15% | 147 |  | 72% | 70% | 43% | 75% | 68% | 58% | 31%
Eau chaude | 10% | 140 | CESI | 40% | 56 |  | 11% | 10% | 12% | 8% | 15% | 17% | 15%
Cuisson | 5% | 70 |  |  |  |  | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 19% | 8%
Autres | 15% | 210 |  |  |  |  | 11% | 13% | 40% | 11% | 12% | 6% | 46%
| 100% | 1400 |  |  |  | Autres | 0% | 2% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Résidentiel
http://www.edf.com/html/panorama/conso/usages.html
Terr. Energie 03
[5 empty] | Dont.. (?) | Loisirs | 11% |  |  | 30%
[6 empty] | Froid | 6% |  |  | 0%
[6 empty] | Lavage | 5% |  |  | 38%
[6 empty] | Autres | 7% |  |  | 0%
[6 empty] | Eclairage | 3% |  |  | 32%
100%
Tertiaire

## VMC
| VMC double-flux |  |  |  |  | VMC simple
Marques | Autogyre DF "pavillon air" 90 | ALDES Flee 90 | Atlantic "Duolix" | Akor HR | Codume HRU Eco-Fan3 | VMC hygroréglable B
Puissance absorbée PV (W) | 60 | 35 | 42 | 12 | 14 | 25
Puissance absorbée GV (W) | 140 | 105 | 78 | 150 | 172 | 37
Débit d'air PV (m3/h) | 135 | 90 | 120 | 75 | 75
Débit d'air GV | 225 | 210 | 200 | 270 | 325
Rendement PV (%) | 90% | 95% | 92% | 95% | 98% | 0%
Rendement GV (%) |  | 75% |  | 86% | 92%
Bruit PV (dB) | 35 |  | 23 | 24 |  | 40
Bruit GV (dB)
Prix VMC (bloc ventilo) | 752 |  |  |  |  | 250
Prix Diffuseur | 105 |  |  |  |  | 295
Prix total | 1480 | 2300 | 2200 | 2472.4 | 2100 | 545
Accessoires | 8 extr. + 7 insuf. + gaines |  |  | Kit P 10
Fonctionnement | 2 bloc, 2 moteurs |  | Extract + Insufflation | Extract + Insufflation
623 € de gaines inclus
consommation annuelle (kW) | 584 | 357.7 | 394.2 | 205.86 | 237.98 | 227.76 | 22h PV + 2h GV
Facture de chauffage annuelle | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | voir feuille 1
gain annuel (facture 20%)*Rendement | 176.4 | 186.2 | 180.32 | 186.2 | 192.08 | 0 | voir feuille 1
Facture consommation | 64.24 | 39.347 | 43.362 | 22.6446 | 26.1778 | 25.0536
Economie annuelle | 112.16 | 146.853 | 136.958 | 163.5554 | 165.9022 | -25.0536
Prix total 5 ans (prix+(facture-économie)) | 5819.2 | 6465.735 | 6415.21 | 6554.623 | 6170.489 | 5570.268 | Coef. Augment. Tarif
Prix total 10 ans (facture*1,12 augment.) | 10235.488 | 10678.6864 | 10682.4544 | 10664.0195 | 10272.3914 | 10625.6003 | 1.12
Prix total 15 ans (facture*1,2) | 14690.32 | 14915.246 | 14975.716 | 14787.0028 | 14390.0004 | 15695.9648 | 1.2
Prix total 20 ans (facture*1,4) | 19350.72 | 19277.716 | 19407.736 | 18982.4488 | 18591.3784 | 20846.5008 | 1.4
L'achat d'une VMC double-flux se rentabilise autour 10 ans. En revanche, on doit la changer tous les 15-20 ans !!! la différence entre une bonne VMC DF et une VMC DF moins chère ne s'amortit pas. Enfin, la consommation d'une VMC ne représente rien en regard du gain.

## Graphe synthèse
| VMC de base | Autogyre | Aldes | Atlantic | Akor | Codume
5 | 5570.268 | 5819.2 | 6465.735 | 6415.21 | 6554.623 | 6170.489
10 | 10625.6003 | 10235.488 | 10678.6864 | 10682.4544 | 10664.0195 | 10272.3914
15 | 15695.9648 | 14690.32 | 14915.246 | 14975.716 | 14787.0028 | 14390.0004
20 | 20846.5008 | 19350.72 | 19277.716 | 19407.736 | 18982.4488 | 18591.3784